南京医科大学康达学院连云港校区

仪器设备邀请招标书

项目编号:KD2014090901----

根据南京医科大学康达学院连云港校区的教学需要，需购置一批康复器械。现决定对此招标，发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：康复实验器械采购项目

- 标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围、税务登记证复印件和投标人资格的其他证明文件复印件）；投标人必须为生产制造厂商，如为代理商需提供原生产制造厂商（主要产品）针对本项目的授权；2011年1月1日以来，实际完成类似高校同类项目至少二个（合同原件备查，以及此项目联系人联系电话（固定电话），供现场核对其真实性）。本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包 。

3．投标人所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，24小时解决问题；当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用。

4．供货日期与地点：合同签订后15天（日历日）内，招标人指定地点

要求投标单位必须确保在15天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

5．质保期：叁年

6. 投标报价应是包括运输、安装、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

7．付款方式：在货物安装、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

8.评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件必须是打印件，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

（3）投标文件发布时间：2014年09月09上午9:00（京时间）。

投标文件发布地点：南京医科大学康达学院：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577        黄老师:15105133767

（4）、投标报名截止时间：2014年09月14日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区基础一号楼106后勤管理办公室，传真：051880689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：2014年09月15日下午14:30（北京时间）

开标地点：投标人应在通知的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书将被视为无效标书。

4.是否应标，遵循自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2014年 09 月09日

附件：

详细参数要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 |  |  |  |
| 1 | 磁疗机 | 2 | - 双路输出，磁场强度范围为1mT~38mT，最大输出电压的有效值为低于36V的安全电压; 2、温度控制四级可调:40℃、46℃、52℃、58℃ 3、治疗时间0~99min可调 ,电源:a.c220V±10﹪\50HZ±2﹪ |
| 2 | 高频电治疗机 | 2 | - 立式、具有连续和脉冲两种输出方式。 2、具有脉冲调制功能、配置硅橡胶电极。 3、短波频率：27.12MHz 4、治疗时间：0—30min |
| 3 | 冷敷袋 | 8 | 1、起到止血、止痛、消肿的作用。 |
| 4 | 红外线治疗机 | 2 | 立式、大头 |
| 5 | 直流感应电治疗仪 | 2 | 1、本机分直流和感应两种输出，直流输出电流：0~50mA，可作各种直流疗法和直流药物离子透入用。 2、感应输出：疏波、感应波、密波、和疏密波。适用于神经衰弱、急性钮伤、肩周炎、关节炎的辅助治疗。 3、输出数字显示、电子定时，分强、弱二档。 |
| 6 | 滚筒 | 4 | 1、皮质；2、Ф25×80CM 1个、Ф30×80cm 2个、Ф40×80cm 1个 |
| 7 | 体操棒与抛接球 | 4 | 规格(cm)：40×40×102 用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢 活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力 |
| 8 | 插板（金属） | 2 | 1、训练患者手动作的协调性和手眼之间配合的协调性 。 2、 铁钉有大中小三种不同规格。 |
| 9 | 插板（木质） | 2 | 1、大中小 三件套 2、用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼 - 手协调功能 |
| 16 | 指尖式血氧饱和计 | 6 | - 显示方法：彩色OLED显示。 - 血红蛋白饱和度显示：35-100％ - 脉率显示：（30- 250bpm) - 电源要求：2节AAA（七号）电池 - 功耗：小低于50mW（普通） - 分辨率：血红蛋白饱和度（血氧SpO2）1％，脉搏1bpm - 测量精度： 红蛋白饱和度（血氧SpO2）2％（在70％-100％范围内） |
| 17 | 肺活量计 | 4 | 量程：100～9999ML；分度值： 1ML；精度：±1.5% |
| 18 | 皮脂测定仪 | 4 |  |
| 19 | 体重计 | 4 | 电子显示，带有身高测试功能 |
| 20 | 握力计 | 4 | 规格：20×15×6cm； 用途：各种运动及测评时用 |
| 21 | 感觉评估套件 | 4 | 内含各种粗细不一的丝线 |
| 22 | 背力计 | 4 | 电子显示；规格：340×340×380mm； 用途：测试腰背部肌肉力量 |
| 第二包 |  |  |  |
| 10 | 电子肌力测试 | 4 | - 由肌力测试仪、连接线或无线蓝牙控制器组成 - 可连接电脑软件并在电脑显示屏显示操作。 - 控制器可记录、存储和分析最多40次双侧数据 - 单侧最多重复4次 - 可测全身肌肉的肌力。 - 可测脊椎关节活动度及四肢关节活动度。 - 计算双侧差异、变异系数；数据下载器导入数据可连接到电脑。 |
| 11 | 压痛阈测试仪 | 1 | 1、由痛觉测试仪、连接线、1cm2测试针、0.5cm2测试针和控制器组成 2、1.5 英寸大显示屏 3、控制器记录、存储、分析40次双侧数据 4、数据下载器导入数据到电脑 |
| 12 | 评测工具包 | 8 | 包括电子手握力器、单平面量角器、手捏力器，配有专用工具箱。 |
| 13 | 表面肌电图 | 1 | 1、可按用户需要选择4\8通道可选 2、灵敏度1uV 3、输入阻抗大于100M欧姆 4、CMRR(共模抑制比)大于100。 5、提供10Hz～500Hz或10～1000Hz(线性电极)的频率带宽设置。 6、最多监测32道肌电信号。 7、包含即时信号处理和生物反馈功能。 8、同步数码视频功能。 9、综合分析功能。 10、用户自定义的报告编辑功能。 |
| 14 | 运动心肺测试系统 | 1套 | 功能要求： 1、在同一系统内同时可以测试及分析受试者心功能和肺功能相关参数，同步分析，自动得出结果；实现综合评价心肺储备功能和运动能力。 2、运动心肺功能测试：VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、R、VE、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PaCO2、P（a-et）CO2、PAO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、BP、O2 PLUSE、WATT、RQ、AT、MET、BR、VO2max、 VEmax、VO2@AT、VEmax、 Rfmax、 BR、VO2/HRmax、Vtmax、REE (Harris Benedict equation)、HR、HRmax……… 二、技术参数要求： A、肺功能模块： 1、流量表：双向数字涡轮式（包含在注册组成中） 流量范围： 0－20L 通气量范围：0－300L/分 精确度: +3% 流速阻力: <0.7cmH2O/L/S @ 14L/S 2. 氧分析器精确度: ±0.02% 双向数字式流量传感器 电化学传感器 反应时间T90＜100 毫秒 3. 二氧化碳精确度: ±0.02% 4. 主机接收距离:大于1000米 流量范围: 0-200L/S 通气量范围: 10-2500L/分 5.主机自带液晶显示屏，不需通过电脑也可显示相关数据。 6．电脑及打印机：品牌手提电脑，彩色喷墨打印机 7、气体校准每月执行一次 B、心功能模块： 1、十二导联心电，与肺功能测试仪为同一品牌并可以在同一操作系统内工作，同时十二导联静态或动态测试；运动心肺同步分析，自动设置运动方案。 2、定制的心电图采样界面可显示高质量的实时心电波形，叠加波参考，实际的平均综合波。 3、自动分析结果，可实时打印心电波形便于查看； 4、心率触发，ECG平均、抗基线漂移、抗锯齿和噪音的滤波器等世界领先技术。 5、用户可以设置从J点或ST点，绝对ST或相对ST方式，ST抬高和压低的标准来分析ST; 6、设备通过蓝牙与PC进行数据传输。 7、功率车与心电系统无缝连接，实现各种测试功能； 具有多种知名的协议，以及新协议的无限增添； C、功率车功能要求： 1、直接连接测试运动心肺测试仪模块。 2.与运动心肺测试仪为同一品牌，软件能进行数据共同管理，运动软件可在测试期间配合运动方案，控制功率车的功率阻力，同步测试。 3.可以调节把位高低和角度，液晶屏幕显示功率和转数(数字显示)和图表条显示转数。 4.速度范围：30-130rpm 5.功率：6-999 Watt 6. 血压测量可手动进行，也可通过运动心肺功能测试仪软件控制自动进行 7、带有RS232接口，可与运动心电图仪和运动心肺功能测试设备联机使用; 8.用户运动方案：至少10个方案 9、承重不小于150kg； 三、配置要求： 主机 1台 肺功能软件系统 1套 心电功能（软硬件） 1套 功率车 1台 心率带 1个 PC软件 1套 3 adult face masks (S,M,L) 3个面罩 2 head caps 2个头帽 腰带 1个 电脑联线 1根 携带箱 1个 User manual 操作手册 1本 3升校正器 1个 校正气体+压力表 1套 电脑及打印机 1套 活动台车 1台 |
| 第三包 |  |  |  |
| 15 | 无线十二导心电测试系统 | 1 | 心电记录盒，手机、电脑同步显示。 采用嵌入式FLASH芯片 存储容量24小时≥1056MB 采样频率10K点/秒通道 采集12导联ECG无压缩完整记录 （2）便携式采集器、电脑工作台、计算机及激光打印机一套， 2.技术要求： （1）实时动态监测分析自然状态和康复训练状态下的心率、心电图，提高心脏康复训练的安全性，分析患者在一定强度运动时心率及心电图表现，相应调整运动处方，达到最佳康复效果。 （2）存储容量：4G及以上 （3）常规分析项目：室性/房性、房颤、室速、心率、成对房早、二联律/三联律、房速、室性异位搏动、房早、室早和干扰。 （4）各种趋势图各种心律失常、ST段、R-R间期、心律。 （5） 系统可以帮助医生对不同病人开出个性化运动处方：运动最大心率、最大心率门限、最小心率门限、训练时长等专业康复指标。 （6） 通过蓝牙、USB上传到服务器的数据：可实时监测患者原始心电图。在医生客户端，发生异常时以声音和图形提示。医生可以马上查阅实时数据和历史数据，发出医嘱。 （7）过客户端软件实时显示12导同步ECG波形；手机或平板通过蓝牙将Holter盒的实时数据以3G方式上传到服务器，具有了中央站远程实时监护功能。 |
| 第四包 |  |  |  |
| 23 | 步行训练评估系统 | 1 | - * 电脑化情景互动功能，激发用户下肢运动和特定肌肉群活动，协调肌肉的控制平衡，训练行走功能。肌肉灵活性主动伸展，有效训练关节活动性。 - 可用来进行适应性行走康复训练，适用于脑瘫、后天脑损伤和其他神经系统功能受限的患者，也可用于手术后康复患者。 - *脚踏板和膝部处含接触传感器，可根据不同患者要求，个性化设置左右脚踏板角度和前后、左右压力范围以及膝关节活动角度、膝关节压力范围，并可以分别根据上述传感数据控制游戏进行情景互动目标导向性训练。 - 符合人体工学设计，在臀部设置可开关保护装置、胸部设置支撑模块、上肢设置托板模块，可帮助用户安全站立。 - 可根据不同患者的身高体型进行尺寸调节，可以调节内容包括：支架桌面高度、膝部传感器高度、靠背位置、左右侧支撑位置、胸部支撑位置。 |
| 24 | 解剖软件（套） | 1套 | 1、采用LCD液晶触摸查询一体机，以本科教材的内容为主，通过大量的文本、图形、动画、声音、视频等多种媒体信息，来讲解相关知识和技能，使教学内容形声化，表现手法多样化，对学生的感官进行多路刺激，让学生可以在良发状态下，自主地、积极地学习，从而取得较好的学习效果。 2、系统解剖包括运动系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统、循环系统、内分泌系统、感觉系统、神经系统，还包括局部解剖、断层解剖等； 习题测试系统： 3、测试系统主要是采取单选题的形式进行测试与考核，强化学生对基础知识的记忆与理解。 4、触控一体机配置，包含触控一体机机箱、触摸屏、17#液晶显示器、硬盘160G、音箱 5、软件配置：操作系统WindowsXP、多媒体触摸屏软件、酷睿双核处理器、内存1GB、显存64兆 |
| 25 | 矫形器制作车床及配套工具 | 1套 | 含：大腿假肢承重取型架、钳工台（含台钳）、钢尺、折尺、游标卡尺、马口扳手、假肢矫形器长轴打磨机（含吸尘机）、无极变速立式钻床、电热风枪、缝纫机、冲孔器、强力偏口钳、不锈钢杠杆剪、恒温水箱、不锈钢货架。以上数量为各一件。 |
| 26 | 矫形器、假肢模型 | 1套 | 颈托、豪华哈罗支架、护腕、肩外展支架、护肩、膝关节固定矫形器、肘关节矫形器、踝足矫形器 |
| 27 | 机械假肢 | 1套 | 索控式前臂假、索控式上臂假肢、小腿假肢、大腿假肢 |
| 28 | 上下肢支具 | 1套 | 前臂支局、过伸支具、脊柱固定支具、手固定支、截瘫行走支架 |
| 29 | 颈椎腰椎牵引床 | 1台 | - 微电脑控制，数码显示牵引力和时间。 - 具有持续、间歇对腰椎牵引功能 - 配有医患两用急停手持开关控制。 - 牵引完成后蜂鸣器提醒报警。 - 颈椎、腰椎各自独自控制，可单独操作。 - 腰椎绑带由进口羊毛毡制作而成，并非航空扣绑带。 - 针对腰部设计，腰部可自动凸起并且加热功能，凸起高度：0-200mm,加热温度：0-60℃ |
| 30 | 空气压力治疗仪 | 1台 | - 大屏幕彩色液晶触摸操作显示屏；中/英文操作菜单。实时显示治疗状态、治疗部位、组合模式、剩余时间、每腔的真实压力、充气速度等参数、便于护理巡视。 2、治疗模式:系统默认3种治疗模式，根据病情可单选一种模式，也可自由组合多种治疗模式； 3、可治疗2个肢体，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流。 4、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位。 5、肢体套筒内胆为医用级TPU材料；肢体套筒均为圆周压力设计，套筒有内衬布，方便拆洗、消毒； 6、充气速度1-6级可调，压缩速率多档可调； 7、连续加压，有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平 8、特制的充气气泵，噪音低，振动小，充气速度快； 9、具有单腔工作模式，各腔压力可单独调节； 12、传感器实时测定套筒真实压力，漏气自动报警功能； 13、配置要求：1个上肢套筒，一个腰部套筒和2个下肢套筒； 14、10种工作模式，适应更多适应症。 |

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的生化实验进口仪器，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 康复实验器械采购项目 | 项目编号 | KD2014090901 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 有分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2014年09月14日17:00时 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注:营业执照副本复印件，经营范围、税务登记证复印件和投标人简单情况介绍随报名表一起传真 单位盖章: |  |  |  |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

需求方（简称甲方）：南京医科大学康达学院

供货方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、供货日期

合同签定后    天（日历天）内交货、安装并调试完毕。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从项目中标起到竣工验收止（含质保期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵甲方现场后，甲乙双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方需提供相关设备质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，运行一周后，达到验收标准，甲乙双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期不小于    年，计算起始时间从设备正式投入使用之日开始计算。

2、质保期内出现设备故障（人为因素除外），乙方在接到甲方通知后   小时内能积极响应，   小时内派员赶到现场，   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。如48小时内无法解决问题，能免费提供替代设备以确保教学任务的顺利开展。

3、在安装过程中，甲乙双方互相配合。

4、设备的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、甲方付款方式：

在设备安装、调试完毕并正常运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付合同总金额的5%（不计利息）。

八、分包或转包。

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权中止合同，造成的一切损失由乙方承担。

九、违约、索赔

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方因逾期交付货物的（不可抗力因素除外，如战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具有相同的法律效应。

5、本项目招标、投标文件均为合同组成部分。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：