南京医科大学康达学院连云港校区

多模态语音教学实验室招标书

项目编号:KD2014062801---

根据南京医科大学康达学院连云港校区的教学需要，需建设5间多模态语音教学实验室。现决定对此招标，发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：多模态语音教学实验室项目

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照(注册资本300万元及以上)副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围、税务登记证复印件和投标人资格的其他证明文件复印件）；投标人必须为仪器生产制造厂商或代理商，投标人如为代理商需提供原生产制造厂商（主要产品）针对本项目的授权；实际完成类似高校同类项目至少二个（合同原件备查，以及此项目联系人联系电话（固定电话），供现场核对其真实性）。本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包 。

4、投标人所投语音产品厂商需通过1SO9001认证：国家质量体系认证；所投语音产品需通过CCC认证：国家强制性安全认证；所投语音产品需符合《国家数字语言学习系统标准JY/T 0381-2007》A级标准并需提供本项报告；所投标语音产品原厂厂商需具备自主知识产权，提供《著作权证书》和《产品证书》。所投语音产品厂商营业执照（注册资本1000万元及以上），提供复印件材料。

5．投标人所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，24小时解决问题；当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用。

6．供货日期与地点：合同签订后30天（日历日）内，招标人指定地点

要求投标单位必须确保在30天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

7．质保期：叁年

8. 投标保证金：人民币贰万元整（20000元）

交款方式：电汇、转账、网银。交现金的投标人应直接将投标保证金存入南京医科大学康达学院连云港校区账户上，“收款单位”一栏填南京医科大学康达学院名称（只以转账或电汇方式退款）。

开户名称：南京医科大学康达学院

开户银行：农行云台支行

银行账号：10440501040007325

备注：转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金十个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。

9．投标报价应是包括运输、安装、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

10．付款方式：在货物安装、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

11．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件必须是打印件，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

投标文件发布时间：2014年06月30上午9:00（北京时间）。投标文件发布地点：

南京医科大学康达学院：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577      徐老师: 18652120864

（4）、投标报名截止时间：2014年07月08日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼106后勤管理办公室，传真：051880689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：2014年07月09日下午16:00（北京时间）

开标地点：投标人应在通知的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书将被视为无效标书。

4.是否应标，遵循自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2014年 06 月28 日

附件：

一、具体方案要求

1、建设目标

采用先进稳定的技术和设备，结合本校实际，建成高效、实用、安全、可靠的数字化语言实验室，在实验室内利用开放的系统、丰富的资源实现辅助语言教学，进行听力和语感的训练，完成优质的教学、口语考试及自主学习（VOD视频点播）等。

2、系统采购整体认证要求

1）所投语音设备生产企业需通过ISO9001质量体系认证，产品为自主开发、生产，提供的产品具有先进性和可靠性；

2）所投语音设备需符合《国家数字语言学习系统标准JY/T 0381-2007》Ｗ类A级标准，需提供国家级机构出具的本项检测报告复印件；

3）所投语音设备需通过3C认证，提供证书复印件；

4）所投语音产品的生产厂家需具备自主知识产权,提供软件《著作权证书》和《产品登记证书》复印件；

3、全数字化多功能语言实验室系统整体要求

1）本次招标采购的语音系统为电脑网络型语言学习系统，学生端采用“学生电脑+外置学生数字语音终端”方式，要求在满足传统视听读写译教学功能，在此基础上，实现混合型教学模式，做到课堂教学与网络自主学习的完美结合。

★2）为满足多国外教方便使用本系统，要求教师主控界面可以快速切换成中、英、日、韩等多国语言。

★3）教师主控设备要求除提供常规PC外，另外提供教师主控操作面板并采用嵌入式技术, 面板具有基本操作按键，并且操作简便。

4）教师可以远程控制电脑及学生语音终端开关机（即可以全开或全关），以方便管理。

★5）学生终端设备提供桌面操作面板，桌面要有音量大小、电源开关，方便学生操作。

6）自主知识产权：所提供语音软件具有自学辅导教学、口语考试、标准化考试等功能。具有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，（提供相关证明材料复印件）。

7）提供应用服务：主要设备要求至少3年免费保修并上门。售后服务2小时响应、24小时解决问题;不仅提供免费的安装和培训，并且为推动产品在学校的应用提供技术支持和服务，（可提供成功应用案例供学校参考）。

4．全数字化多功能语言实验室系统主要功能要求

本次招标产品必须具有广播教学、多人示范教学、双流多窗口可视互动教学、分组会话功能、电话交谈、随堂测试、翻译训练、课堂录音、电子举手、监听辅导、测试、学生认证等模块。相应的功能要求如下，要求逐条响应。

1）多人示范教学：授课过程中，教师可以同时与多人进行语音交流，其他的学生可以一起收听。

2）聊天室功能: 让学生自由组合进行不同话题讨论。系统支持开设若干个聊天室，学生可以自由出入任一聊天室，教师可以参与任一聊天室的讨论或进行监视监听。

★3）双流多窗口可视互动教学功能: 在执行“屏幕广播教学”功能时，可同时执行“可视化互动教学”功能，即：教师电脑屏幕画面（VGA流）与教师头像画面（视频流）可同屏广播。

4）电话交谈: 学生可以通过此功能一对一的进行交流、学习、训练。

5）随堂测试: 在教师课堂教学中，随时可利用此功能对学生进行小测验，学生通过选择来答题 。

6）翻译训练：支持多路频道同时翻译，学生可以选择任意译员的翻译内容收听，在收听过程中可以选择与原音一起收听。收听方式为左声道原音，右声道译音，左右声道音量分别可调。

7）课堂录音：教师可以把教学全过程的声音录制下来，成为课堂录音mp3文件，保存在教师计算机里，以便学生自习的时间进行预习和复习。

8）教师操作界面的录音区域有录音、播放、暂停、保存按键。（方便老师教学和指导）

9）测试：可实现单人考试、2~8人小组口语考试、国家通用外语等级口语考试，口语考试录音采用mp3格式，录音文件不仅通过网络保存在网络的存储资源中，也在本机硬盘内保存；支持答题卡答题形式的考试。

10）学生认证：学生需要输入自己的学号和密码才能登入系统，教师主控软件中将显示出相应的学生名字和座位号。

11）系统可以满足通用外语等级口语考试功能，录音文件要求直接MP3格式保存。（MP3格式占用空间小，系统运用快，谢绝二次转换保存的方式）。

12）同传训练功能: 可进行同声传译训练，教师训练点评时，要求支持4种收听模式：只听原语、只听译语、左原语右译语、原语译语混听。受训译员设定数量不低于2人。

13）情景交互教学：教师授课时，可同屏将多至4名发言学生的现场头像画面广播至所有单元屏幕。

14）人脸识别：系统将人脸识别技术应用到教学过程中，使得教师授课时，可以一目了然的看到学生的头像。借助于此技术，教师上课选择学生发言时更加自如。

15）无线屏幕广播功能: 学生或老师自带的笔记本电脑通过WiFi无线网络接入系统，可将该笔记本电脑屏幕声音和画面广播至其它学生单元及教师单元屏幕。

16）可视化互动教学: 教师授课时，可以将教师现场头像画面（通过摄像头采集）广播至学生单元屏幕.

17）教师端可接入笔记本、卡座等各种外部音视频信号源媒体设备，可对外部设备集中控制，音视频两种信号源可以叠加播放。

二.系统技术指标要求:

- 频率响应：125-10kHz

- 谐波失真（1kHz,300mV）：≤1%

- 信噪比：≥65dB

- 声音延迟：≤15毫秒

- 系统架构符合通用（以太网络方式），语音数据通讯必须符合（TCP/IP协议或UDP协议）

三、系统配置要求：

下表为设备基本配置，需严格按此顺序详细填写商务报价，所投产品配置应不低于采购单位提出的主要参数。根据上述标书所提功能要求还需配备的设备，请各投标商另行编列。

详细参数：（要求逐条响应，技术参数及功能提供产品彩页与检测报告）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数和技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 | 套 | 5 | 1、无线屏幕广播功能：学生自带的笔记本电脑通过WiFi无线网络接入系统，经教师授权，可将笔记本屏幕广播至其他学生单元的屏幕上。 2、可视同传训练功能：可进行同声传译训练，教师同传资料、声音及画面可广播至所有单元屏幕。教师训练点评时，要求必须支持4种收听模式（只听原语、只听译语、左原语右译语、原语译语混听），受训译员设定数量不低于4人。 ★3、双流多窗口互动教学功能：在执行“屏幕广播教学”功能时，必须具备可同时执行“互动教学”功能，即：教师端电脑屏幕画面（VGA流）与发言者现场画面（视频流）可同屏广播至所有单元屏幕，一屏中视频流窗口可打开多至4个。发言者现场画面（视频流）在更换电脑画面时不会被覆盖。 4、人脸识别：系统必须提供人脸识别技术功能，可自动采集受训者头像显示到教师端授课界面中，主席发言时选择受训者更加快捷自如。 5、可视互动教学：教师授课时，可以将教师画面（通过摄像头采集）广播至学生单元屏幕，并同屏可将多至4名发言学生的头像广播至所有单元屏幕。 6、可视分组会话功能：教师可以任意用鼠标拖动或手动设置学生2人～8人组进行分组讨论。同小组的同学互相可通过可视窗口互相看到和听到对方，教师可同时监视任意小组。教师可以自定义设置每组学生不同的颜色，并可同步数字录音。 7、自主学习点播功能： ①学生可以点播资源服务器中的音视频/文本以及其他格式的资料； ②专业语言训练播放器功能：支持学生自主听力练习和口译练习功能；必须具有跟读录音、电源配音、SP模式播放（可自行设定播放句数与停顿时间）；变速播放；设定书签、句复听、段复听、播放滑块随意拖动；双轨录音；必须支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听）、文本同屏幕显示等。 ★8、自主录音U盘下载：每个学生终端须提供接口，可以通过U盘下载训练过程中的录音文件，便于课后复习复听。 9、基本教学功能：可视全通话，指定发言，自由发言，全通话，单独对讲，监听，监视，分组会话，插话，录音等模块。 10、屏幕广播教学功能：可将教师电脑屏幕（课件，音视频，PPT等教学内容）画面广播至学生单元的屏幕上。 ★11、双轨录音功能：要求系统必须提供双轨录音功能，即可将两名同学的对话声或是将原语和译语分别录制在同一文件中的不同轨道上，以方便教师点评及打分；必须要求录音文件直接生成MP3录音格式。 12、教学界面定制功能：教师操作界面能够进行个性化定制，能够根据教学需要进行灵活调整。 13、随堂考试：教师在课堂教学中，随时可利用“随堂考试”功能对学生进行一下小测验。教师每次向学员发布一道考题，学员直接触摸屏幕选择答案，教师可立刻查阅学员答题情况。 14、标准化数字考试系统： ①支持单选、多选题的标准化考试。支持试卷维护功能，可以把现有试卷做为试卷模板供新建试卷使用，支持试卷中的试题导入题库功能，支持从题库中选择试题加入试卷功能。试题内容应能够支持多文本格式； ②各类水平考试：系统提供自动化考试功能，可自动完成大学外语四、六级和专业四、八级考试、国家汉语水平考试（HSK）、国家翻译专业资格（水平）考试（CATTI）及更多其他语言类考试。自动化考试系统，可对考试流程、模式、内容、时间做预先编排保证其灵活应对各类专业水平考试。 ③口译考试：系统必须具备的功能，特别是针对不同应用类型的考试需求；为了完成大规模网络口译考试的高速准确提交，所有考生的口译内容均被数字化双轨录音，同期完成MP3格式压缩，音质优、体积小，符合各种口译考试的要求。 15、资源管理：教师在远程可以进行自主学习内容、学生档案等资源的管理，学生认证、实名注册、电子备课系统、教学资料库的建立与管理、试卷/作业的建立和试题库管理。 ★16、控制软件必须支持WINDOWS 7及以上操作系统。使用WINDOWS XP或WINDOWS 2003为不满足招标要求。 |
| 2 | 教师操作控制终端 | 台 | 5 | ①控制终端自带10寸触摸液晶显示屏，屏幕内置高清720P摄像头以及麦克为一体化结构设计，触摸显示屏角度可视调节，分辨率：≥1280×720dpi；麦克：集成专用鹅颈MIC带通话光环指示灯；提供音量旋钮，支持左右声道分别可调，隐藏式音箱可与耳机切换使用；②3个USB2.0接口（含终端面板1个），支持HOST USB2.0接口，支持全速（12Mbps）或低速（1.5Mbps）传输；支持热插拔，即插即用；支持U盘上传及下载拷贝音视频及数据资料；支持USB2.0接口键盘/光电鼠标，支持热插拔，即插即用； ②1个RJ45网络接口：以太网10/1000M Ethernet Controller（无需配电脑和服务器直接网络浏览）； ③5个标准Φ3.5音频音效接口，立体声播放，两路耳机麦克接口； ④1个12V DC电源接口； |
| 3 | 交换机 | 台 | 20 | 24口/10M-100M+2口1000M，/符合IEEE802.3标准/最长100米网线 |
| 4 | 网线 | 箱 | 28 | 超五类网络双绞线，达到国标要求 |
| 5 | DVD机 | 台 | 5 | 60W |
| 6 | 功放音箱 | 对 | 5 | 60W以上音箱 |
| 7 | 主控桌 | 张 | 5 | 1800*750*800，密度板制作，合理安置主控设备 |
| 8 | 教师椅 | 张 | 5 | 五轮转椅，高度可调 |
| 9 | ★学生数字终端 | 台 | 272 | 采用嵌入式技术；内嵌专业录音芯片和处理器芯片；支持720P高清摄像头；提供桌面操作面板（美观大方，不占用桌面），面板有电源开关、MIC发言按健、音量调节、播放、暂停等基本操作按键,并且操作简便；桌面提供U盘下载接口 |
| 10 | 耳机话筒组 | 副 | 272 | 开放型头夹式耳机/频率20—20000HZ/耳机引线长2m/带拉扯设计 |
| 11 | 学生双联桌 | 张 | 136 | 不低于1400cm*550cm*1000cm，高密度板桌面厚度不低于25MM厚度不低于制作，美观牢固 |
| 12 | 学生椅 | 张 | 272 | 34CM*24CM*43CM 凳面板25MM |
| 13 | ★投影机 | 台 | 5 | 投影技术:3LCD,显示芯片0.63英寸,亮度：4200流明,对比度:3000:1，标准分辨率XGA（1024*768），光源类型超高压汞灯:灯泡功率:215W,灯泡寿命3500小时，变焦方式手动变焦聚集方式手动 聚焦变焦比1-1.6:1光圈范围F=1.51-1.99 实际焦距f=18.2-29.2mm投影比1.38:1投影距离1.69-2.75m 投影尺寸30-300英寸屏幕比例4:3色彩数目1677万色梯形校正垂直：±30度 投影方式：正投，背投，吊顶 扫描频率水平：15-92kHz垂直：50-85Hz扬声器10W产品噪音正常模式：34dB，经济模式：26dB整机功率298W，待机功率：0.44W电源性能AC100-240V，50/60Hz产品尺寸377*271*93mm,产品重量3.7kg（参考品牌：爱普生、NEC、丽讯） |
| 14 | 电动幕 | 个 | 5 | 120寸 |
| 15 | 电源布线与辅材 | 批 | 5 | VGA线，VGA分配器，3*3.5电线、接线板，塑料线材，膨胀螺丝等 |
| 16 | 静电地板 | 平米 | 182*4 | ★全钢防静电地板高架地板机房地板600*600*35mm，钢板厚度0.5mm（含讲台垫高） |
| 17 | 机柜 | 台 | 5 | 60*120（cm） |
| 18 | 书写板 | 块 | 5 | 360°移动翻转进口书写板（规格200*100CM） |
| 19 | 教室隔墙 | 间 | 1 | 需要在一间教室中间做隔墙（要求：坚固、隔音、美观） |
| 20 | 窗帘 | 间 | 5 | 玻璃墙、窗户窗帘（要求加厚、隔音、美观） |

备注：本货物需求一览表中标注★号的部分为必达项，投标人须作出满足或者优于原功能要求，否则不予考虑。参考品牌：卓越、正龙、盖诺

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的生化实验进口仪器，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 多模态语音教学实验室项目 | 项目编号 | KD2014062801 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 无分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2014年07月08日17:00时 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

需求方（简称甲方）：南京医科大学康达学院

供货方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、供货日期

合同签定后    天（日历天）内交货、安装并调试完毕。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从项目中标起到竣工验收止（含质保期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵甲方现场后，甲乙双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方需提供相关设备质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，运行一周后，达到验收标准，甲乙双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期不小于    年，计算起始时间从设备正式投入使用之日开始计算。

2、质保期内出现设备故障（人为因素除外），乙方在接到甲方通知后   小时内能积极响应，   小时内派员赶到现场，   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。如48小时内无法解决问题，能免费提供替代设备以确保教学任务的顺利开展。

3、在安装过程中，甲乙双方互相配合。

4、设备的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、甲方付款方式：

在设备安装、调试完毕并正常运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付合同总金额的5%（不计利息）。

八、分包或转包。

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权中止合同，造成的一切损失由乙方承担。

九、违约、索赔

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方因逾期交付货物的（不可抗力因素除外，如战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有相同的法律效应。

5、本项目招标、投标文件均为合同组成部分。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：