南京医科大学康达学院连云港校区

综合楼实验室台柜具邀请招标书

项目编号:KD2015040101

根据南京医科大学康达学院连云港校区的实验室建设需要，需购置一批实验台柜具。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：综合楼实验室台柜具采购项目

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围、税务登记证复印件和投标人资格的其他证明文件复印件）；投标人必须为生产制造厂商，如为代理商需提供原生产制造厂商（主要产品）针对本项目的授权；2015年1月1日以来，实际完成类似高校同类项目至少二个，合同金额不低于100万元（合同原件备查，以及此项目联系人联系电话（固定电话），供现场核对其真实性）。本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包 。

3．投标人所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，24小时解决问题；当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用。

4．供货日期与地点：合同签订后45天（日历日）内，招标人指定地点

要求投标单位必须确保在45天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

5．质保期：叁年

6. 投标保证金：贰万元整（20000元）

交款方式：电汇、转账、网银（不接受现金）,并于投标时提供缴纳凭证

开户名称：南京医科大学康达学院

开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行

银行账号：10440501040007325

备注：请投标人在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金相关业务，逾期未办理者，视为自行放弃投标。转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金七个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。

7．投标报价应是包括运输、安装、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

8. 要求中标单位开增值税专用发票

9．付款方式：在货物安装、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

10．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件必须是打印件，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

（3）投标文件发布时间：2015年04月08上午9:00（北京时间）。

投标文件发布地点：南京医科大学康达学院连云港校区右下角招聘招标主页：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577

（4）、投标报名截止时间：2015年04月23日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼206资产管理办公室，传真：051880689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：2015年05月05日下午14:30（北京时间）

开标地点：投标人应在通知的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市海州区花果山大道春晖路88号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书将被视为无效标书。

4.是否应标，遵循自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2015年 04月08 日

附件：

一、技术要求

（一）总体要求：

1、本次招标采购的药学实验室台柜具，投标人所提供产品的配置必须按招标文件的要求不遗漏、不重复，包括所有必备的配件等，并最大限度满足招标人的需求。安装合理、规范，达到行业标准及招标人实际应用的需要。

2、投标人应对本招标文件内的所有内容进行投标，谢绝联合体投标，提供所有家具及其配件、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等服务。

3、投标人所投家具设备及主要部件的名称、品牌、型号、设计图纸、技术规格、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

4、家具应利于用户的使用功能，符合实验室的安全使用要求。货物质量不得低于标书中有关质量、技术规定的基本要求：提供的货物应是全新的、完整的，并应与样品质量相符。

5、家具产品的质量、技术标准符合中华人民共和国有关部门颁布的最新国家或行业标准。各种材质应满足相应国家标准、行业标准、企业标准，并按相关的国家、行业、地方标准中标准较高的执行，未尽技术事宜参照此规定。

金属家具采用的标准为：GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》。

木质家具采用的标准为：GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质质量检测及质量评定》、GB10357-1989 《家具力学性能试验标准》。

▲（二）、环保及其它要求：

产品必须符合有害物质限量国家强制标准 (GB18580-2001)的要求，甲醛释放量需达到E1级标准（等同于欧洲标准）。采购人将组织权威检测部门对生产过程和最终交付的家具进行相关检测，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由供方负责。

产品的生产和安装必须由中标单位负责实施，需方将不定期对中标方的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标方有违背合同的情况，将立即中止合同，由此造成的损失由中标方负责。

（三）、制造工艺要求：

1、外形尺寸：长、宽、高误差≤3mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm; 2000mm≤4mm; 3000mm≤5mm，地脚平稳性：≤2mm。

2、工艺要求：各种材质应满足相应国家标准、行业标准、企业标准，并按相关的国家、行业、地方标准中标准较高的执行，未尽技术事宜参照相关规定。

（1）、木质贴面和封边部件应严密、平整，不允许有脱胶、鼓泡、色差、拼接、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理，外表的圆角、倒棱应均匀一致。

（2）、钢制柜体或钢结构部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等 。钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。

（3）、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

（4）、柜体的板块与板块之间的连接，采用优质三合一内预埋连接件，在放置三合一连接件的“L”形孔洞的两端必须注满黄胶，以增强握订力，抗弯弧变形、防渗水、防摇摆。并同时使用滚花木制圆棒椎，带胶稳定加固连接。

（5）、柜体的板块与五金件之间的连接，在固定所有螺钉之前，必须打一个小于螺钉直径和长度的孔，高压注入胶水后，再行拧入螺钉，以增强握订力，如为螺钉与螺母连接可除外。

（6）、零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。

（7）、单相三相电源插座与两相插座相兼容。

（8）、所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

3、封边

（1）、用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

（2）、胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

（3）、水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

（4）、除特殊要求外，封边应先短后长。

（5）、装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

（6）、接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

（7）、当板厚大于带宽时，应将板边倒角，避免崩边。

（8）、封带时不得用钝器、硬物直接敲打，以免损伤带面。

4、压板

（1）、正面要求整板压贴，无明显凹凸、无炸裂、无孔壳、无裂缝、无划痕、无压痕等缺陷。

（2）、反面贴面不得用碎小余料拼接，若采用大块拼接（每块基板的贴面拼接不得超过2块），要求接缝平整、垂直、紧密、美观，贴面后无明显拼缝痕迹，接缝间隙≤0.5mm。

5、装配

（1）、装配后产品外观尺寸符合设计要求。

（2）、正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷。

（3）、各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作。

（四）、生产标准

1、总体要求：

（1）、各涂层要均匀；

（2）、台面材料要求有较强的耐高温、耐腐蚀、抗酸碱、抗冲击力能力；

（3）、钢制或木制板材表面平整，无毛刺；

（4）、试验台面均匀平整，边缘切割整齐，边角圆滑过渡；

2、下料工序：

（1）、色一致，无划痕，无碰伤、无压痕、无斑点等缺陷

（2）、尺寸工差：长、宽、厚±0.3mm

（3）、板边不直度±0.5mm

（4）、板面曲度：对角线长度＞1400mm时，允许值≤2mm；对角线长度＜1400mm或≥700mm时，允许值≤2mm；对角线长度＜700mm时，允许值≤1mm

（5）、邻边垂直度：两对角线长度≤1mm

（6）、崩边范围：台面、屉面、立板、门板下料崩边≤0.5mm，正面不得超过3mm，

层板、背板、挡板等下料崩边≤1MM不超过7mm。

（7）、锯面与划线位移＜0.2mm

3、钻工工序：

（1）、置度：孔与孔、孔与边的位置误差≤0.4mm；

（2）、孔深：孔径±0.1mm，不允许失圆：孔深±0.4mm，不允许裂面；

（3）、边崩裂：孔崩边≤0.3mm；通孔≤0.5mm；

（4）、钻孔后无明显机械创伤、脱层、迸裂等缺陷。

4、开槽：

（1）、槽宽公差±0.2mm；

（2）、槽深公差＜±0.5mm；

（3）、中心线位置偏移值＜0.3mm；

（4）、崩边宽度≤1mm。

5、镂铣：

（1）、四边平直，无明显凹凸现象。

（2）、孔尺寸误差≤1mm；

（3）、形孔应按实物尺寸套合，间隙≤1mm。

（4）、孔崩边正面≤0.5mm，反面≤0.2mm。

（5）、镂弧度要求平整、圆滑，凹弧半径（R）≥100mm，凸弧半径（R）

（6）、铣圆弧、鸭咀边应表面平整，弧度均匀一致，不得有波浪形状。

6、机封边：

（1）、要求光滑平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

（2）、胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。带与板边贴紧无间隙，切带截面平整垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

（3）、边沿倒角均匀一致，不可有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

（4）、好后的边无明显胶渍，带宽与板厚一致，无局部缺带。

（5）、除特殊要求外，封边应先短后长。

7、手封边：

（1）、装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

（2）、接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

（3）、当板厚大于带宽时，应将板边倒角，避免崩边。

（4）、风软鸭咀边，若室温在10℃以下，应将封边带预热30~40℃左右。

（5）、封带时不得用钝器、硬物直接敲打，以免损伤带面。

8、压板：

（1）、无明显凹凸、无裂缝、无划痕、无划痕等缺陷。

（2）、弯圆弧度一致，无炸裂、无孔壳现象。

（3）、拼接压板，拼缝平整、紧凑，贴面后无明显拼缝痕迹。

（4）、挡水板热弯角度一致，弧度均匀，无脱胶。

（5）、反面用余料拼接，接缝平直美观，接缝间隙≤0.5mm。

（6）、涂胶均匀一致，每平方米用胶量0.4KG~0.5KG。

9、装配：

（1）、 外观尺寸符合设计要求。

（2）、正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷。

（3）、各种配件安装严密、平整、牢固，结合处无迸裂、松动，不得有少件、漏钉、透钉等误操作。

（4）、板与板之间的结合间隙≤0.5mm。

（5）、框架邻边垂直90度，框架两对角线差≤3mm。

（6）、门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隙大于1.5mm，小于3mm。

（7）、上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差≤±0.2mm

（8）、过线孔尺寸误差≤±0.5mm。

（9）、抽屉抽出后下垂≤20mm，摆动≤10mm。

10、卫生：

（1）、物件表面不得有胶渍，特别是封面处与带面要求平整干净。

（2）、防火板面不可用过量香蕉水擦洗，以免受腐蚀变色，只可在有胶渍处用棉纱蘸少量香蕉水擦洗。

（3）、台面倒角要均匀一致，倒角半径为1mm。

（4）、台面板轻拿轻放，严禁拖拉。

（5）、屉面、柜门卫生要求比其它部件更高。

（五）、材质说明

- 中央台、边台、仪器台、角柜、水槽台：

框架：采用1.5mm厚C形的40x60x2mm方形优质钢型材，表面环氧树脂喷涂，耐蚀、抗酸碱。

台面：采用19mm上海威盛亚实芯理化板台面，边角弧形，台面拼接合理、平整美观，浑然一体，常年使用不开裂、不透水，不产生翘弯等现象；

柜体：采用E1级防潮三聚氰胺板（环保型），厚度18mm， PVC封边与板材熔为一体，黏结牢固可靠。

试剂架层板：层板采用12mm厚的钢化玻璃，边缘处设置铝合金栏杆，层板高度可任意调节。

注：1、柜体、门板、抽屉面板基材必须为E1三聚氰胺板，品牌：吉林露水河、福建大亚等，须有原厂供应本项目板材的证明。

二、五金配件：

铰链：采用DTC钢制合页，运动负重：≥90kg（≥100000次）；

滑轨：采用DTC钢制重型三节消声宽轨，表面经烤漆处理，为双片组合式并有止滑装置，运动负重：≥25kg（≥100000次）；

拉手：全部采用铝合金条形拉手；

地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30-50mm；

插座：220V 10A万用二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用，

水嘴：采用上海台雄牌（使用其它品牌须经甲方确认，品质不低于上海台雄品牌，并提供原厂的质量确认书）实验室专用单联、双联、三联水龙头，出水嘴为铜制尖嘴型，高头、实用性能佳，表面环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀；

水盆：采用上海台雄牌（使用其它品牌须经甲方确认，品质不低于上海台雄品牌，并提供原厂的质量确认书）PP水盆，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、台下托式安装，不锈钢螺丝加固，有利于台面残水自然回流。

PP滴水架上海台雄牌（使用其它品牌须经甲方确认，品质不低于上海台雄品牌，并提供原厂的质量确认书）：

a. 尺寸：450*630*110mm。

c. 高品质PP材质。

d. 带导水管。

光源：飞利浦节能灯管30瓦以内

补充说明：

- 吊柜：由于墙体为轻质材料，吊柜的生产和安装均采用钢架支撑和固定。要求牢固安全，美观。

2.图纸与以上补充说明有冲突的，以补充说明为准。

3.对招标文件的理解过程，若认为有异常情况，请与招标人联系。

（六）、货物清单

详见招标清单

- 二、商务要求表

| 售后技术服务要求 | 1、货物应提供自安装完成、验收合格并交付使用后3年的免费保修期（自货物验收合格之日起算），并提供配件更换的可行性方案； 2、维修响应时间：2小时内电话技术支持；若需上门维修，则8小时内到达现场并进行维修；24小时内完成维修正常使用； 3、质保期后的维修，响应时间要求和质保期相同，维修所需配件按成本价结算，人工费免收。 |
| --- | --- |
| ▲进度要求 | 1、细化设计方案、签订合同时间：接到中标通知后7天内，主动联系采购人完成实验台柜具平面图、单件图、水电图的出图及确认工作； 2、进场安装时间由采购人通知； 3、安装完成时间：45 日安装完成，交付使用； |
| ▲设备的到货、安装和验收 | 1、交货安装地点： 采购人指定 2、中标方应在货物运抵安装现场前5天内，向采购人提供详细的安装计划（包含安装时采用的方法、现场负责人及参与安装人员的名单），由采购人确认，中标方必须严格按照安装计划实施，不得随意更改。所供货物安装必须符合有关标准和规范，采购人将对安装过程及安装质量进行监督； 3、中标方在货物到达现场后的运输、安装和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用，给采购人造成的损失由中标方赔偿； 4、验收时，中标方应向采购人提供所有板材、五金件等原材料的出货证明及检测合格证明，采购人将邀请原材料供应商现场验证。所有产品必须和标书要求及采购人认可的式样或样品相一致； 5、采购人有权抽取中标方提供的产品交第三方权威检测机构进行环保、质量方面的检测。所有家具及板材在环保方面必须符合检测标准，否则将被视为不合格产品，采购人在此期间保留对中标供应商的索赔权利； 6、所供货物在现场进行安装验收时中标方必须派人员配合采购人按合同验收，若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至满足采购人要求为止； 7、安装调试完毕后，经采购人检验合格，并在采购人接受了中标方提供的技术资料、图纸等，视为验收合格，签订验收报告，验收报告由验收人及具体使用部门签章确认； 8、若因中标方产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标厂商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货，并由中标方承担违约责任； |
| ▲误期赔偿费 | 1、中标方必须主动联系用户尽快完成方案设计，如因用户原因无法如期签订合同，则中标方必须出具用户单位盖章后的书面证明，否则每天将按中标金额的千分之一收取误期赔偿费； 2、规定时间内，如未按期完成安装，一次性扣除其履约保证金；超过七日，则每天将按中标金额的千分之一收取误期赔偿费； 3、误期赔偿费最高限额为中标金额的百分之五。一旦延到误期赔偿费的最高限额，采购人可终止合同。 |
| ▲付款条件 | 付款方式：安装完毕，验收合格后付至合同价的95%,质保一年后若无质量等问题付清取款，即合同的5%款项。 |
| ▲其他 | 1、设计方案细化过程中，用户有权根据实际对货物数量和种类进行调整，最终以调整后的货物数量和种类进行核算。所有家具颜色由中标供应商征求用户意见后确定。设计方案及需求必须由用户单位盖章确认后方可签订合同组织生产；设计方案细化过程中如涉及到与房屋水、电、气等基础建设改动的，则需由用户单位和校基建部门盖章确认后方可签订合同组织生产，并将盖章后的设计方案和需求作为合同的一部分； 2、与招标文件有变动情况的处理，则按以下原则和方法执行： （1）用户最终确认的产品与投标产品在式样、柜体、尺寸等方面有所调整的，中标方必须无条件满足使用方需求； （2）实际数量与投标数量有增减的按实际计算：增加采购物品时，按投标报价书中已有单价执行；扣减物品数量时，则按投标报价中已有的单价扣减后结算。 |

带“▲”的有关技术和商务条款实质性条款，投标供应商必须做出实质性响应。

三、质量保证和标准

1、产品的设计、制造质量及环保要求均应符合国家（国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

2、技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。

3、凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以人民币（大写）                   ，提供满足招标文件要求的货物，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的货物其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件及本次投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 （1） | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 单价（元） （2） | 总价（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 综合楼实验室台柜具采购项目 | 项目编号 | KD2015040101 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 无分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2015年04月23日17:00时 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注:营业执照副本复印件，经营范围、税务登记证复印件和投标人简单情况介绍、投标保证金缴纳凭证随报名表一起 单位盖章: |  |  |  |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

需求方（简称甲方）：南京医科大学康达学院

供货方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、供货日期

合同签定后    天（日历天）内交货、安装并调试完毕。

三、合同价款：金额（大写）：                 元（人民币）

应包含从项目中标起到竣工验收止（含质保期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵甲方现场后，甲乙双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方需提供相关设备质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，运行一周后，达到验收标准，甲乙双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期不小于    年，计算起始时间从设备正式投入使用之日开始计算。

2、质保期内出现设备故障（人为因素除外），乙方在接到甲方通知后   小时内能积极响应，   小时内派员赶到现场，   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。如48小时内无法解决问题，能免费提供替代设备以确保教学任务的顺利开展。

3、乙方在安装过程中，严格遵守甲方相关管理规定，并负责安装现场人员、财产安全。

4、设备的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、甲方付款方式：

在设备安装、调试完毕并正常运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付合同总金额的5%（不计利息）。

八、分包或转包。

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权中止合同，造成的一切损失由乙方承担。

九、违约、索赔

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方因逾期交付货物的（不可抗力因素除外，如战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件、承诺书的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有相同的法律效应。

5、本项目招标、投标文件、承诺书均为合同组成部分。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：

签订日期：                        签订日期：