南京医科大学康达学院连云港校区

药学仪器、试剂采购项目邀请招标书

招标书编号：KD2015111801

公司：

我院药学实验室拟采购一批仪器及试剂（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包  药学仪器

第二包  药学试剂

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：在仪器安装与试剂核对、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

3、报价方式：人民币报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂商针对此项目的授权函及设备售后服务函。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表。

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求。

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、维修响应时间、备品备件优惠承诺服务（包括售后）承诺及最快交货期等。投标人所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，24小时解决问题；当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；所投产品环境检测报告、质量检测报告。

（8）供货日期与地点：合同签订后20天（日历日）内，投标单位必须确保在20天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

（9）质保期：壹年

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，具体打分如下：

- 投标报价（40分）。

- 技术参数及性能（34分）。

- 项目实施及验收（3分）。

- 售后服务与培训（15分）。

- 企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）。

- 将上述1-5项最终得分相加得到总分，即为投标人的最终得分结果，按照分数由高到低依次排序确定中标单位。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、无论原因如何，投标人未在开标时间到达开标现场或未交投标书，将扣20%的投标保证金，以示投标严肃性。

4、无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

5、是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

6、投标文件发布时间：2015年11月26日

投标文件发布地点：

a、南京医科大学主页右下角招聘招标主页：

http://www.njmu.edu.cn/s/2/t/6/p/16/c/4755/d/4757/list.htm

b、南京医科大学康达学院连云港校区右下角招聘招标主页：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：周老师：0518-80689577

7、投标保证金与报名截止时间：

投标保证金：人民币贰万元整（20000元)

缴款方式：电汇、转账、网银，不接受现金缴款。

开户名称：南京医科大学康达学院

开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行

银行账号：10440501040007325

备注：请投标人在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金相关业务，并将缴款凭证附在投标报名资料中，逾期未办理者，视为自行放弃投标。转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金七个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金自动转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。

报名截止时间：2015年12月11日17:30时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼206资产管理办公室，传真：0518--80689577

8、开标时间与地点：

开标时间：2015年12月14日09:00时整前（北京时间）。

开标地点：投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市海州区花果山大道春晖路88号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2015年11月26日

附件

详细参数要求

第一包：药学仪器

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式封闭电炉 | 20台 | 电压：220-240V 功率：1000W 炉头尺寸：15.5cm 炉身尺寸：22*22cm 最高温度可达：500度 |  |
| 2 | 安瓿熔封机 | 4台 | RF-1型 适用规格：1-20ml 产量：600-800支/时 电压：220V 功率：7W 助燃气压力：≥0.04KPa |  |
| 3 | 液化石油气 | 2罐 | 35L/罐 主要成分：C3H8，C4H10 |  |
| 4 | 压片机 | 2台 | DP30A型 电动机采用变频器进行变频调速，具有低频启动，过载自动保护功能，生产速度连续可调，单冲最高产量设定为3600片/小时。 压片直径4-20，最大填充深度18mm，最大压力30KN，最大厚度8mm，主电机功率550W，净重150kg。 | 德国菲特 日本菊水 国药龙立 |
| 5 | 智能溶出试验仪 | 10台 | RCZ-1B型 杯数：1杯 容积：1000ml 控温精度：±0.5℃ 控温分辨率：0.1℃ 转速范围：50、100、150、200rpm 稳速误差：≤±1% 钟控范围：1分钟≤99小时59分钟 转杆与溶出杯轴偏差：≤2mm 转轴中心同轴度：＜1Mm 电源：220V 50Hz 环境温度：室温-45℃ | 天大天发德国DT 上海黄海 |
| 6 | 智能溶出试验仪 | 3台 | ZRS-8G型 搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm，转篮摆动幅度：≤1.0mm，转杆与溶出杯轴偏差：≤2mm调速范围：25～200转/分，转速分辨率：1转/分，稳速误差：≤±4 % ，调温范围：5.0（室温）- 45.0℃，温度分辨率：0.1℃，控温误差：≤±0.3℃，计时累计时间：最长99小时59分钟，正计时取样周期个数：最多9个不同的取样周期，取样周期时间：最长9小时59分钟/每周期，倒计时定时开/关机时间：最长99小时59分钟，倒计时，工作环境条件:温度5-37℃，相对湿度≤80%， | 天大天发德国DT 上海黄海 |
| 7 | 鱼雷型栓模 | 8个 | 10孔/个 |  |
| 8 | 鸭嘴型栓模 | 8个 | 10孔/个 |  |
| 9 | 智能透皮实验仪 | 10台 | TP-6A型 室温范围：≤36.5℃ 恒温精度：±0.1℃ 透皮仪扩散面积：3.4c㎡ 接收杯容量：15ml 透皮杯数：6杯 |  |
| 10 | 超级恒温水浴 | 10台 | HH-501 电源：220V 50Hz 控温范围：室温-99.9℃ 微电脑控制，控温更精确，精度：≤±0.5℃ 恒温波动：≤±0.5℃ 恒温设定与测量：数字控制（LED数显） 加热功率：1000W 水泵流速：≥4L/min 功率：40W 总功率：≤1.2KW |  |
| 11 | 手术灯 | 10台 | 照度：20000Lx 色温：3000±500K 耗电功率：25W 电源：AC 220V±10%50Hz 灯泡额定电压：AC 24V |  |
| 12 | 数显恒流泵 | 15台 | HL-1B型 输出流量：0.5-600ml/h 输出压力：≥3kg/c㎡ 输出通道：单通道 调速范围：数显转速0-50转/分（数显无级变速） |  |
| 13 | 阿贝折光仪 | 10台 | WAY型 折射率测量范围（nD）:1.3000-1.7000 准确率（nD）:±0.0002 |  |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 16台 | 754型 波长驱动：自动 波长范围：190-1100nm 波长准确度：±2nm 波长重复率：0.5nm 光谱带宽：4nm 透色比准确度：±0.5% 透色比重复性：0.2%T 透色比范围：0.0-200%T 吸光度范围：-0.030-3.0A 杂散光：0.3%T@220nm、360nm 稳定性：±0.002A/小时 显示系统：128*64位点阵液晶显示；有Rs232通讯；配备石英和玻璃比色皿各一对 | 日本岛津，北京普析，上海精科 |
| 15 | 精密PH计 | 4台 | PHS-3G型 大屏幕LED段码式液晶显示 自动标准缓冲溶液识别功能 二点校准有手动温度补偿功能 自带电磁搅拌 配备PH复合电极 仪器级别：0.01级 测量范围：PH-2.00—19.99；mV-1999—1999（自动正负极显示） 分辨率：PH：0.01PH；mV：1mV基本误差：PH：±0.01PH±1个字；mV：±0.1%FS；输入阻抗：不小于1*1012Ω；稳定性：（±0.01PH±1个字）/3h；温度补偿范围：手动（0.0—60.0）℃ | 美国HACH 梅特勒 上海雷磁 |
| 16 | 中药粉碎机 | 2台 | 粉碎细度：50—300目 电压：220V/Hz 电机功率：600W 转速：22000r/min 工作时间：5min 间隔时间：10min |  |

备注：请投标单位另带仪器彩页。

第二包：药学试剂

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锌 | AR 500g/瓶 | 16 | 国药 |  |
| 2 | 炉甘石 | 统 2kg/袋 | 2 | 国药 |  |
| 3 | 羧甲基纤维素钠 | CP500g/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 4 | 柠檬酸三钠,二水 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 5 | 苯扎溴铵溶液 | 5% 500ml/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 6 | 无水氯化铝 | AR 500g/瓶 | 2 | 国药 |  |
| 7 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 16 | 国药 |  |
| 8 | 亚甲基蓝 | AR 25g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 9 | 碳酸氢钠 | AR 500g/瓶 | 6 | 国药 |  |
| 10 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR 250g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 11 | 亚硫酸氢钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 12 | 抗坏血酸 | AR，25kg/桶 | 1桶 | 国药 |  |
| 13 | 维C注射剂 | 2ml：0.5g，10支/盒 | 100盒 | 国药 |  |
| 14 | 碘 | AR 250g/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 15 | 碘化钾 | AR 500g/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 16 | 丙酮 | AR 500ml/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 17 | 醋酸 | AR 500ml/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 18 | 硫脲 | AR 500g/瓶 | 2 | 国药 |  |
| 19 | 硬脂酸镁 | CP 250g/包 | 4 | 国药 |  |
| 20 | 药用淀粉 | 25kg/袋 | 1袋 | 国药 |  |
| 21 | 微晶纤维素 | 25kg/袋，B型 | 1袋 | 国药 |  |
| 22 | 对乙酰氨基酚 | 10kg/袋 | 1袋 | 国药 |  |
| 23 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g/片 10片/盒 | 60盒 | 国药 |  |
| 24 | 硬脂酸 | AR 500g/瓶 | 12 | 国药 |  |
| 25 | 单硬脂酸甘油酯 | CP 100g/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 26 | 羊毛脂 | CP 500g/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 27 | 三乙醇胺 | AR 500ml/瓶 | 5 | 国药 |  |
| 28 | 医药白凡士林 | 500g/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 29 | 液体石蜡 | CP 500ml/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 30 | 蜂蜡 | CP 250g/瓶 | 30 | 国药 |  |
| 31 | 切片石蜡 | 500g/盒,58-60 | 4 | 国药 |  |
| 32 | 双硬脂酸铝 | AR 250g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 33 | 氢氧化钙 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 34 | 尼泊金乙酯 | CP 100g/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 35 | 食用玫瑰香精 | 500ml/瓶 | 1 | 国药 |  |
| 36 | 丙三醇(甘油) | AR 500ml/瓶 | 40 | 国药 |  |
| 37 | 碳酸钠(无水) | AR 500g/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 38 | 醋酸氯已定 | 25g/瓶 | 20 | 国药 |  |
| 39 | 吐温80 | CP 500ml/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 40 | 龙脑 | CP 100g/瓶 | 2 | 国药 |  |
| 41 | 明胶 | CP 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 42 | 明胶空心胶囊 | 1# 100粒/瓶 | 40瓶 | 国药 |  |
| 43 | 无水乙醇 | AR 500ml/瓶 | 20 | 国药 |  |
| 44 | OP乳化剂 | CP 500ml/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 45 | 聚乙烯醇0486 | 25Kg/袋 | 1 | 国药 |  |
| 46 | 水杨酸（过100目） | AR 250g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 47 | 羧甲基纤维素钠 | CP 500g/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 48 | 硫化钠 | AR 500g/瓶 | 2 | 国药 |  |
| 49 | 对羟基苯甲酸乙酯 | CP 100g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 50 | 丙三醇(甘油) | AR 500ml/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 51 | 硫酸铁(Ⅲ)铵 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 52 | 亚硝酸钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 53 | 氨基磺酸铵 | AR 100g/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 54 | N-1-萘乙二胺盐酸盐 | AR 10g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 55 | 盐酸 | AR 500ml/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 56 | 氢氧化钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 57 | 氯化钾 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 58 | 氯化钠 | AR 500g/瓶 | 20 | 国药 |  |
| 59 | 无水氯化钙 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 60 | 碳酸氢钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 61 | 磷酸二氢钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 62 | 六水合氯化镁(氯化镁) | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 63 | 葡萄糖 | AR 500g/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 64 | 水合氯醛(水合三氯乙醛) | AR 250g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 65 | 磺胺甲噁唑 | 100mg/瓶对照品 | 5 | 国药 |  |
| 66 | 苯酚红指示剂 | 25g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 67 | 头孢氨苄对照品 | 200mg/瓶 含量94.4% | 20瓶 | 国药 |  |
| 68 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g/粒，10粒/板 5板/盒 | 50盒 | 国药 |  |
| 69 | 硫代硫酸钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 70 | 碘化钾 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 71 | 无水乙酸钠 | AR 500g/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 72 | 冰乙酸 | AR 500ml/瓶 | 12 | 国药 |  |
| 73 | 葡萄糖 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 74 | 硝酸银 | AR 100g/瓶 | 2 | 国药 |  |
| 75 | 氯化钠 | AR 500g/瓶 | 20 | 国药 |  |
| 76 | 四硼酸钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 77 | 马铃薯淀粉 | 500g/瓶 | 2 | 国药 |  |
| 78 | 糊精 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 79 | 荧光素 | AR 25g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 80 | 磺胺甲噁唑 | 100mg/瓶对照品 | 5 | 国药 |  |
| 81 | 甲氧苄啶 | 200mg/瓶对照品 | 5 | 国药 |  |
| 82 | 复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑0.4g 甲氧苄啶0.08g/片12片/板 50板/盒 | 2盒 | 国药 |  |
| 83 | 盐酸 | AR 500ml/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 84 | 氯化钾 | AR 500g/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 85 | 阿司匹林肠溶片 | 300mg/片,100片/瓶 | 40瓶 | 国药 |  |
| 86 | 硫酸 | AR 500ml/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 87 | 酚酞指示剂 | 25g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 88 | 氢氧化钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 89 | 乙醇(95%) | AR 500ml/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 90 | 色谱级甲醇 | 500ml/瓶 20瓶/箱 | 5箱 | 国药 |  |
| 91 | 甲醇 | AR 500ml/瓶 20瓶/箱 | 2箱 | 国药 |  |
| 92 | 棓丙酯 | 原料药 1kg/袋 | 1袋 | 国药 |  |
| 93 | 棓丙酯注射剂 | 2ml:60mg/支 | 20盒 | 国药 |  |
| 94 | 磷酸 | AR 500ml/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 95 | 混合磷酸盐 | PH6.86(25℃) 配制250ml | 10 | 国药 |  |
| 96 | 四硼酸钠 | PH9.18(25℃) 配制250ml | 10袋 | 国药 |  |
| 97 | 邻苯二甲酸氢钾 | PH4.00(25℃) 配制250ml | 10袋 | 国药 |  |
| 98 | 维生素B1原料药 | 1kg/袋 | 1袋 | 国药 |  |
| 99 | 维生素B1片 | 100mg/片 100片/瓶 | 40瓶 | 国药 |  |
| 100 | 磷酸二氢钾 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 101 | 氢氧化钠 | AR 500g/瓶 | 4 | 国药 |  |
| 102 | 盐酸 | AR 500ml/瓶 | 8 | 国药 |  |
| 103 | 甲硝唑片 | 0.2g/片 21片/板 50板/盒 | 40盒 | 国药 |  |
| 104 | 葛根 | 1kg/袋 | 5袋 | 国药 | 中药饮片 |
| 105 | 乙醇（95%） | 500ml/瓶 | 150 | 国药 | AR |
| 106 | 大孔吸附树脂 | AB-8型 10kg/袋 | 2 | 国药 |  |
| 107 | 三氯甲烷 | 500ml/瓶 | 15 | 国药 | AR |
| 108 | 甲醇 | 500ml/瓶 | 10 | 国药 | AR |
| 109 | 氯化高铁 | 500g/瓶 | 6 | 国药 | AR |
| 110 | 六氰合铁（Ⅲ）酸钾 | 500g/瓶 | 6 | 国药 | AR |
| 111 | 葛根素标准品 | 20mg/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 112 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 1 | 国药 | AR |
| 113 | 槐米 | 0.5kg/袋 | 10袋 | 国药 | 中药饮片 |
| 114 | 苦参 | 1kg/袋 | 5袋 | 国药 | 中药饮片 |
| 115 | 氧化钙 | 500g/瓶 | 6 | 国药 | AR |
| 116 | 盐酸（调pH） | 500ml/瓶 | 15 | 国药 | AR |
| 117 | 三氯甲烷 | 500ml/瓶 | 20 | 国药 | AR |
| 118 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 | 40 | 国药 | AR |
| 119 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 1箱 | 国药 | AR |
| 120 | 甲醇 | 500ml/瓶 | 4 | 国药 | AR |
| 121 | 氨水 | 500ml/瓶 | 4 | 国药 | AR |
| 122 | 碘化铋钾 | 100g/瓶 | 2 | 国药 | CP |
| 123 | 次硝酸铋 | 500g/瓶 | 2 | 国药 | AR |
| 124 | 乙酸 | 500ml/瓶 | 8 | 国药 | AR |
| 125 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 8 | 国药 | AR |
| 126 | 苦参碱标准品 | 20mg/瓶 | 10 | 国药 | 标准品 |
| 127 | 氧化苦参碱标准品 | 20mg/瓶 | 10 | 国药 | 标准品 |
| 128 | 95%乙醇 | 500ml/瓶 | 50 | 国药 | AR |
| 129 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 8 | 国药 | AR |
| 130 | 盐酸 | 500ml/瓶 | 8 | 国药 | AR |
| 131 | 镁粉 | 500g/瓶 | 10 | 国药 | 100-200目 |
| 132 | 1-萘酚 | 25g/瓶 | 20 | 国药 | AR |
| 133 | 氢氧化钡 | 500g/瓶 | 20 | 国药 | AR |
| 134 | 正丁醇 | 500ml/瓶 | 12 | 国药 | AR |
| 135 | 乙酸 | 500ml/瓶 | 30 | 国药 | AR |
| 136 | 葡萄糖（D-（+）Glucose） | 500g/瓶 | 4 | 国药 | AR |
| 137 | α-鼠李糖 | 10g/瓶 | 20 | 国药 | 生化试剂 |
| 138 | 邻苯二甲酸 | 500g/瓶 | 4 | 国药 | AR |
| 139 | 苯胺 | 500ml/瓶 | 4 | 国药 | AR |
| 140 | 芦丁（化学对照品） | 100mg/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 141 | 槲皮素（化学对照品） | 100mg/瓶 | 10 | 国药 |  |
| 142 | 醋酐 | 500ml/瓶 | 10 | 国药 | AR |
| 143 | 无水吡啶 | 500ml/瓶 | 8 | 国药 | AR |
| 144 | 氨水 | 500ml/瓶 | 6 | 国药 | AR |
| 145 | 三氯化铝 | 500g/瓶 | 4 | 国药 | AR |
| 146 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 10 | 国药 | AR |
| 147 | 工业乙醇 | 95% | 2 | 国药 | 20kg/桶 |

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以人民币（大写）                   ，提供满足招标文件要求的货物，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的货物其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件及本次投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 （1） | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 单价（元） （2） | 总价（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 药学实验仪器及试剂采购项目 | 项目编号 | KD2015111801 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 有分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2015年12月11日17:30时 | 项目负责人 | 周老师 |
| 备注:营业执照副本复印件，经营范围、税务登记证复印件和投标人简单情况介绍、投标保证金缴纳凭证随报名表一起提交 单位盖章: |  |  |  |